УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

сельского поселения Аган

Нижневартовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Г. Соколов

« \_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

**ПАСПОРТ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,**

**ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ**

**Сельское поселение Аган**

**2012 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | - |
| Наименование городского (сельского) поселения | Сельское поселение Аган |
| Наименование муниципального района | Нижневартовский район |
| Наименование городского округа | - |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Характеристика населенного пункта** | **Значение** |
| 1. | Общая площадь населенного пункта, км2 | 1,03 км2 |
| 2. | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 524 чел. |
| 3. | Средняя численность населения проживающего в летний период, чел. | 500 чел. |
| 4. | Общая протяженность участка, границы населенного пункта с лесным участком, га. | 0,03 га. |
| 5. | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га. | - |
| 6. | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7. | Расчетное время прибытия ближайшего пожарного подразделения (до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин.) | до 3 мин. |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**СИЛ И СРЕДСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ,**

**ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделения, адрес | Вид  пожарной  охраны | Расстояние  до населенного пункта | Время  прибытия  к месту  вызова, мин. | Техника  в расчете  (вид / кол-во) | Техника  в резерве  (вид / кол-во) | Численность личного состава (чел.) | |
| Всего | В карауле |
| **Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта** | | | | | | | |
| Добровольная  пожарная команда сельского поселения Аган | ДПК | В границах поселения | 10 мин. | лопат-30; РЛО-8;  топор-5; ведро-20;  багор-5;  мотопомпа-2 | РЛО-8 | 5  человек | 5  человек |
| **Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые**  **в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств** | | | | | | | |
| Ласьеганское месторождение, ДНС 1 | ФПС | 34 км. | 45 мин. | АЦ40 – Урал 5557/1 ед. | АЦ60 – Урал 5557/1 ед. | 30  человек | 4-7  человек |
| ФБУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по  Нижневартовскому району  с.п. Аган | Отдельный противопожарный пост | В границах поселения | 3 мин. | АЦ40 – Урал 5557/1 ед. | АЦ40 – ЗИЛ 131/1 ед. | 10  человек | 2  человека |

**ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ**

**ГОТОВНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА К НАЧАЛУ ПОЖАРНОГО СЕЗОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели готовности** | **Критерии готовности**  **(имеется / отсутствует)** |
| 1. | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка (ов) границы населенного пункта с лесным массивом. | имеется |
| 2. | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяженности участка (ов) границы населенного пункта с лесным массивом. | имеется |
| 3. | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и.т.п. | имеется |
| 4. | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации. | имеется |
| 5. | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре. | имеется |
| 6. | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности. | имеется |
| 7. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и.т.п.), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в приделах до 500 м. от любого строения населенного пункта. | имеется |
| 8. | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям. | имеется |
| 9. | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения. | имеется |
| 10. | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, и прошедшие проверку работоспособности к сроку начала пожароопасного сезона. | - |
| 11. | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним. | имеется |
| 12. | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта. | имеется |
| 13. | Добровольное пожарное формирование. | имеется |
| 14. | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п.) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований. | имеется |
| 15. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров. | имеется |
| 16. | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта. | имеется |
| 17. | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям. | имеется |

**ВЫВОД**

**О ГОТОВНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сельское поселение Аган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(полное наименование населенного пункта)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ГОТОВО к летнему пожароопасному сезону 2012 года**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(нужное указать)**

Исполнитель: И.Ю. Гимгин

Тел.: 83466952031